## Ferramental Manuteção
BASE INFORMAÇÕES - LICITAÇÃO ELETRÔNICA COPEL DIS Nº SGD210011/2021
2. EQUIPE MANUTENÇÃO LINHA MORTA POR TURMA.
SQ | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE USO COLETIVO 3 elementos | ENSAIO | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
1 | Alicate compressão hidráulica 12 t - Acionamento Manual NTC 890020 | EM | 1 | 4990 | 4990 | L
2 | Alicate compressão mecânica 4 t |  | 1 | 1250 | 1250 | L
3 | Alicate prendedor com lâmina deslizante (bomba d’água) de 305 mm de comprimento |  | 1 | 138 | 138 | a
4 | Alicate tipo algema para corte de cabo CAA |  | 1 | 1190 | 1190 | L
5 | Alicate universal (200mm) cobertura isolada | EE | 3 | 46 | 138 | L
6 | Arco de serra (300 mm) com lâmina |  | 1 | 25 | 25 | L
7 | Balde de lona para içar materiais |  | 2 | 46 | 92 | L
8 | Bandeira sinalizadora de 300 X 300 mm 1073 |  | 1 | 23.5 | 23.5 | L
9 | Bandeja para ferramentas |  | 1 |  | 0 | L
10 | Bastão de tração com espiral 32 x 700 mm | EE | 3 | 890 | 2670 | L
11 | Bastão garra 38 x 2345 mm | EE | 1 | 1790 | 1790 | L
12 | Bastão garra 64 x 3510 mm | EE | 1 | 2980 | 2980 | L
13 | Bastão universal 32 x 2550 mm | EE | 1 | 510 | 510 | L
14 | Binóculo |  | 1 |  | 0 | L
15 | Bolsa de lona para proteção de luva de borracha |  | 6 | 40 | 240 | L
16 | Botão para manga de borracha |  | 9 | 12 | 108 | L
17 | Bypass,Porta Fusível;290-430MM |  | 1 |  | 0 | L
18 | Cabeçote (arpão) para operar chave fusível com terminal universal |  | 1 | 51 | 51 | L
19 | Cabeçote olhal sem isolador |  | 1 | 990 | 990 | L
20 | Cabo 35 mm² isolado para 15 kV/200 A (metros) 3 de 4m 2m 1m | EE | 21 | 220 | 4620
21 | Cabo 70 mm² isolado para 15 kV/300 A (metros) 3 de 4m 1m | EE | 15 | 317 | 4755
22 | Cabo 70 mm² isolado para 34,5 kV/300 A (metros) 3 de 4m 2m 1m | EE | 21 | 680 | 14280 | L
23 | Capacete com protetor facial ETS 1086 |  | 1 | 750 | 750 | L
24 | Canivete de 80 mm (bico chato) |  | 3 | 33 | 99 | L
25 | Carretilha para içar materiais |  | 2 | 118 | 236 | L
26 | Chave Combinada 17 mm | EE | 2 | 98 | 196 | L
27 | Chave Combinada 19 mm | EE | 2 | 102 | 204 | L
28 | Chave de fenda 100 x 3,5 mm, com cobertura isolada para 1kV | EE | 3 | 13.6 | 40.8 | L
29 | Chave de fenda 150 x 6 mm, com cobertura isolada para 1kV | EE | 3 | 21 | 63 | L
30 | Chave de fenda 150 x 8 mm, com cobertura isolada para 1kV | EE | 3 | 27.2 | 81.6 | L
31 | Chave estrela 24 x 26 mm, com cobertura isolada para 1kV | EE | 2 |  | 0 | L
32 | Chave inglesa 300 mm, com cobertura isolada para 1kV | EE | 2 | 170 | 340 | L | [5 empty] | 1250 | 1075.32
33 | Cinta de poliester 2000kg linha viva |  | 1 | 190 | 190 | L
34 | Cinta para mão francesa – diâmetro 64mm |  | 1 | 277 | 277 | L
35 | Corda de fibra sintética de polipropileno torcida 10mm (metros) |  | 30 |  | 0 | L
36 | Corda de fibra sintética de polipropileno torcida 12mm (metros) |  | 90 | 255 | 22950 | L
37 | Corda de fibra sintética de polipropileno torcida 6mm para cobertura LV (metros) |  | 10 | 2.2 | 22 | L
38 | Corda de sinalização 6mm |  | 60 | 2.2 | 132 | L
39 | Cruzeta auxiliar sem mastro 64 x 2410 mm | EE | 1 | 4350 | 4350 | L
40 | Descascador de meio e ponta CABO PROTEGIDO 15 KV |  | 1 |  | 0 | L
41 | Descascador de meio e ponta CABO PROTEGIDO 35 KV |  | 1 |  | 0 | L
42 | Dispositivo de segurança anti queda do porta fusível - DAQC |  | 1 | 148 | 148 | L
43 | Escada extensível de madeira ou fibra de vidro 4,00 x 7,00 m ETS 1029 ou 1030 |  | 1 |  | 0 | L
44 | Escova de aço em V para limpeza de cabos |  | 2 | 180 | 360 | L
45 | Esticador de cabo 4 a 3/0 AWG |  | 3 | 325 | 975 | L
46 | Esticador de cabo 4/0 a 477 |  | 3 | 610 | 1830 | L
47 | Esticador de cordoalha de aço de 6 a 9 mm |  | 2 | 188 | 376 | L
48 | Estojo para matrizes, Y-35 e MD-6 |  | 1 |  | 0 | L
49 | Estribo para mão francesa |  | 1 | 239 | 239 | L
50 | Estropo de nylon 500 mm – 455 daN |  | 3 | 115 | 345 | L
51 | Estropo de nylon 800mm |  | 3 | 139 | 417 | L
52 | Gancho para corda |  | 1 | 58 | 58 | L
53 | Grampo de torção para “by-pass” |  | 6 | 155 | 930 | L
54 | Grampo isolado para “by-pass” |  | 6 | 490 | 2940 | L
55 | Içador isolado com cabeçote giratório | EE | 1 | 7310 | 7310 | L
56 | Inflador de luvas |  | 1 | 1460 | 1460 | L
57 | Jogo com soquetes de 12 a 28 mm |  | 1 |  | 0 | L
58 | Jumper “Little Jumper” para bucha de transformador Composição do Jumper por unidade 3,5 m Cabo Protegido para 15Kv 1 Grampo para bucha de transformador 1 Grampo de Torção 1 Suporte Isolado | EE | 3 | 2450 | 7350 | L
59 | Kit de ferramenta para instalação do conector tipo cunha |  | 1 | 2150 | 2150 | L
60 | Kit para salvamento/resgate em altura conforme especificação técnica COPEL - ETS 1090 |  | 1 | 2260 | 2260 | L
61 | Lanterna elétrica manual |  | 1 | 185 | 185 | L
62 | Lanterna para capacete |  | 3 | 119 | 357 | L
63 | Lima mursa |  | 1 | 22 | 22 | L
64 | Lona de 300 x 4.000 mm |  | 1 | 440 | 440 | L
65 | Marreta 500g |  | 1 | 36 | 36 | L
66 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 242 (RDR) - sextavada |  | 1 |  | 0 | L
67 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 245A (RDU e RDR) - sextavada |  | 1 |  | 0 | L
68 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 248 (RDR) - sextavada |  | 1 |  | 0 | L
69 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 249A (RDU, RDR e Litoral) - sextavada |  | 1 |  | 0 | L
70 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 317 (RDU) |  | 1 |  | 0 | L
71 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 321A (RDU) - sextavada |  | 1 |  | 0 | L
72 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 162 (RDU, RDR e Litoral) |  | 1 |  | 0 | L
73 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 163 (RDU, RDR e Litoral) |  | 1 |  | 0 | L
74 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 236 (RDU, RDR e Litoral) |  | 1 |  | 0 | L
75 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 237 (RDU, RDR e Litoral) |  | 1 |  | 0 | L
76 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 242 (RDU e RDR) |  | 1 |  | 0 | L
77 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 243 (RDU, RDR e Litoral) |  | 1 |  | 0 | L
78 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 245 (RDU e RDR) |  | 1 |  | 0 | L
79 | Moitão linha viva duplo sem corda – 400 daN - conjunto | EE | 2 | 1390 | 2780 | L
80 | Moitão linha viva triplo sem corda – 1000 daN - conjunto | EE | 1 | 1980 | 1980 | L
81 | Motosserra 1,5 HP |  | 1 |  | 0 | L
82 | Parafuso sela para poste duplo T |  | 2 | 770 | 1540 | L
83 | Placa de alerta 20x30cm com descrição: “Atenção - Não opere este equipamento” |  | 1 | 39 | 39 | L
84 | Pregador manual de cobertura |  | 12 | 106 | 1272 | L
85 | Presilha de suspensão sem isolador |  | 3 | 310 | 930 | L
86 | Protetor de lona para lençóis |  | 1 | 48 | 48 | L
87 | Protetor de polietileno para caçamba 50 kV | EE | 2 |  | 0 | L
88 | Sacola de lona de vinyl para acondicionamento de vara de manobra |  | 1 | 105 | 105 | L
89 | Sacola para manga de borracha |  | 1 | 52 | 52 | L
90 | Sela com colar 38 mm |  | 1 | 860 | 860 | L
91 | Sela para amarração de corda |  | 1 | 510 | 510 | L | [12 empty] | 1900
92 | Serra para galhos adaptável em vara de manobra |  | 2 | 313 | 626 | L | [12 empty] | 1900
93 | Serra poda hidráulica ISOLADA PARA LINHA VIVA;longa 2000 rs | EE | 1 |  | 0 | L | [12 empty] | 3800
94 | Suporte isolado para “by-pass” | EE | 3 | 380 | 1140 | L | [12 empty] | 767
95 | Talha com tirante de nylon – 1000 kgf |  | 2 | 4490 | 8980 | L | [11 empty] | 4567
96 | Talha com tirante de nylon – 2000 kgf |  | 1 | 5150 | 5150 | L
97 | Terminal para “by-pass” com cabo 35 mm² |  | 12 | 119 | 1428 | L
98 | Terminal para “by-pass” com cabo 70 mm² |  | 12 | 140 | 1680 | L
99 | Tesourão para corte de cabo 760mm |  | 1 | 2110 | 2110 | L
100 | Trena de 50m |  | 1 | 49 | 49 | L
| TOTAL |  |  |  | 132238.9
UNIFORMES
SQ | DESCRIÇÃO | ENSAIO | QTD | VALOR U | VALOR T
101 | Calça antichama com faixa refletiva ETS 1055 |  | 6 | 250 | 1500 | C
102 | Camisa antichama - manga comprida com faixa refletiva ets 1055 |  | 6 | 155 | 930 | C
103 | Camiseta manga comprida ets 1055 |  | 6 | 45 | 270 | C
104 | Conjunto segurança para operador de motosserra (Capacete de segurança articulado, equipado com protetor auricular tipo concha e facial de tela, e calça de segurança) |  | 1 | 930 | 930 | C
105 | Jaqueta Antichama ETS 1081 |  | 3 | 550 | 1650 | C
106 | Touca árabe antichama ETS 1088 |  | 3 | 150 | 450 | C
107 | Conjunto impermeável ETS 1006 |  | 3 | 390 | 1170 | C
| TOTAL |  |  |  | 6900
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
SQ | DESCRIÇÃO | ENSAIO | QTD | VALOR U | VALOR T
108 | Capacete de aba frontal, tipo II – classe B ETS 1015 |  | 3 | 80 | 240 | C
109 | Conjunto de Segurança para Trabalhos em Altura ETS 1019 |  | 3 | 1900 | 5700 | C
110 | Conjunto de segurança para trabalho em cesto aéreo ETS 1066 |  | 3 | 2350 | 7050 | C
111 | Luva de borracha – classe 4 – 36 kV (par) ETS 2015 |  | 4 | 1750 | 7000 | C
112 | Luva de borracha – classe 2 – 17 kV (par) ETS 2015 |  | 5 | 590 | 2950 | C
113 | Luva de vaqueta (par) ETS 1014 |  | 6 | 18 | 108 | C
114 | Luva de vaqueta para proteção da luva isolante (par) ETS 1014 |  | 3 | 30 | 90 | C
115 | Manga de borracha classe 2 – 17 kV – regular ETS 1095 | EE | 3 | 995 | 2985 | C
116 | Manga de borracha classe IV 36 Kv ETS 1095 | EE | 3 | 1980 | 5940 | C
117 | Meia bota ou coturno de couro com solado isolado (par) ETS 1020 ou 1022 | EE | 6 | 140 | 840 | C
118 | Óculos de segurança com lente escura ETS 1037 |  | 3 | 6 | 18 | C
119 | Protetor solar – fator 30 ETS 1047 |  | 3 | 60 | 180 | C
120 | Talco antisséptico |  | 1 | 12 | 12 | C
| TOTAL |  |  |  | 33113
EQUIPAMENTOS DE "LINHA VIVA" PARA USO COLETIVO
SQ | DESCRIÇÃO | ENSAIO | QTD | VALOR U | VALOR T
121 | Alicate Volt-Amperímetro Categoria IV | EE | 1 | 650 | 650 | L
122 | Banqueta isolada | EE | 1 | 630 | 630 | L
123 | Cobertura circular 100 x 900 mm - 20 kV (rígida) | EE | 3 | 280 | 840 | L
124 | Cobertura circular 150 x 300 mm - 20 kV (rígida) | EE | 6 | 245 | 1470 | L
125 | Cobertura circular 150 x 600 mm - 20 kV (rígida) | EE | 9 | 260 | 2340 | L
126 | Cobertura para chave (borracha), classe 2 | EE | 2 | 950 | 1900 | L
127 | Cobertura para chave (borracha), classe 4 | EE | 3 | 7900 | 23700 | L
128 | Cobertura para condutor 20 kV (borracha) classe 2 | EE | 6 | 350 | 2100 | L
129 | Cobertura para condutor 25 kV (rígida) | EE | 12 | 310 | 3720 | L
130 | Cobertura para condutor 36 kV (rígida) | EE | 12 | 450 | 5400 | L
131 | Cobertura para condutor XLPE 185 mm RDC (rígida) | EE | 6 | 515 | 3090 | L
132 | Cobertura para cruzeta com isolador pilar (rígida) | EE | 1 | 642.71 | 642.71 | L
133 | Cobertura para cruzeta com isolador de pino (rígida) | EE | 1 | 526.01 | 526.01 | L
134 | Cobertura para isolador pilar e polimérico 26,4 kV (rígida) | EE | 3 | 351.91 | 1055.73 | L
135 | Cobertura para poste 230 x 1200 mm – 34,5 kV (rígida) | EE | 1 | 630 | 630 | L
136 | Cobertura para poste 230 x 1800 mm – 34,5 kV (rígida) | EE | 2 | 796.06 | 1592.12 | L
137 | Cobertura para poste 230 x 600 mm - 34,5 kV (rígida) | EE | 9 | 515 | 4635 | L
138 | Cobertura para poste 305 x 1200 mm – 34,5 kV (rígida) | EE | 3 | 815 | 2445 | L
139 | Cobertura para suporte C RDC (rígida) | EE | 1 | 389.25 | 389.25 | L
140 | Cobertura para suporte horizontal RDC (rígida) | EE | 1 | 422.29 | 422.29 | L
141 | Cone de 750 mm de altura por veículo ETS 1031 |  | 8 | 99 | 792 | L
142 | Conjunto de aterramento sela |  | 2 | 3434.51 | 6869.02 | L
143 | Conjunto de aterramento temporário para rede secundária isolada (atender as especificações do equipamento definidas no MIT – 161606) |  | 2 | 878.76 | 1757.52 | L
144 | Detector de BT por contato com luz e som ETS 1034 | EE | 1 | 962.77 | 962.77 | L
145 | Detector de MT por contato com luz e som ETS 1034 | EE | 1 | 729.02 | 729.02 | L
146 | ISOLADOR,SUPORTE;PARA CONJ. ELEVACAO LV | EE | 3 | 130.85 | 392.55 | L
147 | Lençol isolante com entalhe 900 x 900 mm classe 2 sem velcro | EE | 4 | 523.72 | 2094.88 | L
148 | Lençol isolante para BT com bolsa de lona |  | 4 | 110.45 | 441.8 | L
149 | Lençol isolante sem entalhes 900 x 900 mm classe 2 sem velcro | EE | 3 | 523.72 | 1571.16 | L
150 | Lençol isolante sem entalhes 900 x 900 mm CL4 | EE | 4 | 690 | 2760 | L
151 | Suspensório para manga de borracha |  | 6 | 54 | 324 | L
152 | Testador de Fase;16KV;LV; com Resistor para 34,5 Kv | EE | 1 | 6842.98 | 6842.98 | L
153 | Vara de manobra com encaixe universal | EE | 1 | 1062.99 | 1062.99 | L
154 | Vara telescópica ETS 1063 | EE | 1 | 1802.85 | 1802.85 | L
86581.65
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
SQ | DESCRIÇÃO |  | QTD | VALOR U | VALOR T
155 | Equipamento de Comunicação de voz e dados (Tablet/Smartfone), com telefone celular integrado, com carregador veicular e demais acessórios obrigatórios (ver anexo X). |  | 1 | 1980 | 1980
156 | Câmera de Videomonitoramento e acessórios, conforme ANEXO XVII - VIDEOMONITORAMENTO – REQUISITOS MÍNIMOS |  | 2 | 2628 | 5256
| TOTAL |  |  |  | 7236
VEICULOS | [5 empty] | DEPRECIAÇÃO
SQ | DESCRIÇÃO | ENSAIO | QTD | VALOR U | VALOR T | 5 anos/mensal
157 | Caminhão médio equipado com hidroelevador de lança isolada para 46 kV, equipado com alarme de sapata e giroflex EE 1 (Especificação: hidroelevador com lança isolada; altura de trabalho 13 m; cesta aérea com capacidade mínima de 130 kg; controle hidráulico na cesta e na base) CUSTO MENSAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO LOCATÁRIO | EE | 1 | 15300 | 15300 | 7650
158 | Veículo de passageiro ou de carga – menor porte (para uso na operação de chaves com Loadbuster) CUSTO MENSAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO LOCATÁRIO - SAVEIRO SEM ACESSÓRIOS (PORTA ESCADA E ARMÁRIO) |  | 1 | 2570 | 321.25 | 160.625
158 | Veículo de passageiro ou de carga – menor porte (para uso na operação de chaves com Loadbuster) CUSTO MENSAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO LOCATÁRIO - SAVEIRO SEM ACESSÓRIOS (PORTA ESCADA E ARMÁRIO) |  | 1 | 2570 | 321.25 | 160.625
158 | Veículo de passageiro ou de carga – menor porte (para uso na operação de chaves com Loadbuster) CUSTO MENSAL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO LOCATÁRIO - SAVEIRO SEM ACESSÓRIOS (PORTA ESCADA E ARMÁRIO) |  | 1 | 2570 | 321.25 | 160.625
| LONGA DURAÇÃO TOTAL |  |  | 218820.55
| CURTA DURAÇÃO TOTAL |  |  | 47249
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS
VALORES ATUALIZADOS DAS INFORMAÇÕES DO RODRIGO
[8 empty] | 0.8888% | 3.2% |  | 0.6672% | 2.402% | 3.822% |  | 2.5%
| FUNÇÃO | HORA 2023 | MENSAL | MENSAL + PER | FGTS | INSS | FÉRIAS | FGTS fer | INSS fer | 13º | FGTS 13º | INSS 13º | MULTA FGTS | Auxilio doença,nojo e gala | Aviso prévio | CUSTO TOTAL MENSAL
| Eletricista encarregado B Linha Morta | 16.17 | 3557.4 | 1067.22 | 369.9696 | 1331.8906 | 513.7953 | 41.1036 | 147.973 | 385.6933 | 30.8555 | 111.0797 | 176.7715 | 12.9489 | 115.6155 | 7733.752
|  |  |  | 30% | 8% | 28.8% | 11.11% | 0.89% | 3.2% | 8.34% | 0.67% | 2.4% | 3.822% | 0.28% | 2.5% |  | 70.01%
| Técnico em Eletrotécnica | 12.34 | 2714.8
| Técnico de Segurança | 12.34 | 2714.8
| Auxiliar Técnico | 9.04 | 1988.8
| Eletricista oficial B de Linha Morta | 11.13 | 2448.6 | 734.58 | 254.6544 | 916.7558 | 353.9696 | 28.3176 | 101.9432 | 265.4772 | 21.2382 | 76.4574 | 489.8838 |  |  | 5691.8773
| Eletricista Meio Oficial | 7.98 | 1755.6
| Motorista (operador de guindauto) | 11.13 | 2448.6
| Ajudante | 7.25 | 1595
| Vale Compras Mensal |  | 760
| Vale Compras Férias |  | 63.3333
| Vale compras 13º |  | 63.3333 | 886.6667
|  | DIA | MÊS
| Vale Refeição | 27.3 | 655.2

## Lista de materiais
Item | Número | Descrição das mercadorias | Ref. Fab. | NCM | Un | Qtde | R$ Unit. | R$ Total
1 | 21892 | Alicate compressão hidráulica 12Ton com estojo sem matrizes e 32mm abertura cabeçote | SE 17186 | 82032010 | PC | 1 | 4990 | 4990
2 | 20011 | Alicate comp. mecanica 4Ton. sem estojo com matrizes fixa D3 e BG sem matrizes avulsas | CH 6 | 84626100 | PC | 1 | 1250 | 1250
3 | 20098 | Alicate bomba d'água 12'' Isolado 1000V - Tramontina Pro - Promo | 44039/112 | 82032010 | PC | 1 | 138 | 138
4 | 22594 | Alicate de corte para cabo de alum./cobre sem alma de aço até 48mm de diâmetro( 400mm2 ) | FVR 31874-1 | 82032010 | PC | 1 | 1190 | 1190
5 | 21950 | Alicate tipo universal ( cabo laranja ) 8" isolação 1000V - Sata | ST700022L | 82032010 | PC | 3 | 46 | 138
6 | 22125 | Arco de serra regulável 12" - Starfer | 1415808 | 82021000 | PC | 1 | 25 | 25
7 | 19111 | Balde 30cmx35cm fundo sintético com alça de fita - | em lona verde 120.152.0001 | 63079090 | PC | 2 | 46 | 92
8 | 19092 | Bandeirola de nylon KP cor laranja 30x40cm com ilhoses e bastão | RB 6708 | 63079090 | PC | 1 | 23.5 | 23.5
9 | 20840 | Bastão de tração com espiral 32mmx0,70m com 0,29m isolante para LV | TM 03130102 | 84798999 | PC | 3 | 890 | 2670
10 | 21789 | Bastão garra 38mmx3,40m com 2,96m isolante para LV | 140.633.0003 | 85479000 | PC | 1 | 1790 | 1790
11 | 21790 | Bastão garra 64mmx3,95m com 3,51m isolante para LV | 140.633.0010 | 85479000 | PC | 1 | 2980 | 2980
12 | 21792 | Bastão universal 2 cabeçotes 32mm x 2,20m para LV | 140.867.0001 | 85479000 | PC | 1 | 510 | 510
13 | 10014 | Bolsa para luvas isolantes tipo dupla 48cmx20cmx16cm - em lona verde | 120.164.D000 | 63079090 | PC | 6 | 40 | 240
14 | 19307 | Botão manga isolante |  | 40159000 | PC | 9 | 12 | 108
15 | 16527 | Cabeçote para operação de chaves tipo desconector | SE 3180 | 85352900 | PC | 1 | 51 | 51
16 | 20292 | Cabeçote olhal ( grande ) para conexão do bastão mastro com olhal ou garra ou içador p/ LV | FLV00714-2 | 76169900 | PC | 1 | 990 | 990
17 | 11471 | Cabo de cobre flexível 2AWG ( 200A ) protegido cor laranja 15KV para LV | R3641 | 85446000 | MT | 21 | 220 | 4620
18 | 10395 | Cabo de cobre flexível 2/0 ( 300A ) protegido cor laranja 15KV para LV | R3863 | 85446000 | MT | 15 | 317 | 4755
19 | 17801 | Cabo de cobre flexível 2/0 ( 300A ) protegido cor laranja 35KV para LV | FLV 30182-2 | 85446000 | MT | 21 | 680 | 14280
20 | 19316 | Kit protetor facial p/arco elétrico ATPV 18,4cal/cm2 com capacete cor branco - CA 46765 | 158 ARC | 65061090 | PC | 1 | 750 | 750
21 | 12520 | Bolsa para protetor facial e lanterna para cabeça 42cmx30cmx22cm - em lona verde | 120.137.A000 | 63079090 | PC | 1 | 72 | 72
22 | 20509 | Canivete tipo eletricista em aço inox 3" sem estojo | 26301/003 | 82119320 | PC | 3 | 33 | 99
23 | 22009 | Carretilha em aluminio p/ içar ferramentas com trava | TOP - 044 / 232 | 84251910 | PC | 2 | 118 | 236
24 | 22081 | Chave catraca estrela isolado 1000V 17mm - com teste atual | ISOLADA 17 | 85359090 | PC | 2 | 98 | 196
25 | 22082 | Chave catraca estrela isolado 1000V 19mm - com teste atual | ISOLADA 19 | 82054000 | PC | 2 | 102 | 204
26 | 20495 | Chave fenda cabo e haste isolada 1000V - 3/16x4 (5x100) Media - Tramontina PRO | 44115/021 | 82054000 | PC | 3 | 13.6 | 40.8
27 | 20486 | Chave fenda cabo e haste isolada 1000V - 1/4x6 (6x150) Grande - Tramontina PRO | 44115/032 | 82054000 | PC | 3 | 21 | 63
28 | 20496 | Chave fenda cabo e haste isolada 1000V - 5/16x8 (8x200) Extra Grande - Tramontina PRO | 44115/043 | 82054000 | PC | 3 | 27.2 | 81.6
29 | 22066 | Chave ajustável isolada 1000V tamanho 12" em aço CR-V com limitador e teste atual | TOP 110-12 | 82041200 | PC | 2 | 170 | 340
30 | 21360 | Cinta de poliéster eslinga anel tubular capa tripla cor verde 2.000 Kg - Vertical comp. 1,40m | NTC 890027 | 63079090 | PC | 1 | 190 | 190
31 | 20320 | Cinta para mão francesa 64mm para LV | C 286 | 76169900 | PC | 1 | 277 | 277
32 | 22561 | Corda Torcida PP - Polipropileno 12mm branca rolo com 50mt | 1301-5 | 56074900 | RL | 2 | 255 | 510
33 | 22567 | Corda Torcida PP - Polipropileno 6mm branca | 360-3 | 56074900 | MT | 10 | 2.2 | 22
34 | 20881 | Bastão cruzeta 64mm x 2,39m para LV | FLV21310-2 | 82055900 | PC | 1 | 4350 | 4350
35 | 16015 | Cabeçote anti-queda de cartucho com encaixe universal - DAQC | SE 2369 | 85352900 | PC | 1 | 148 | 148
36 | 22026 | Escova de aço em V cabo de alumínio isolado | TOP - 078 Isola | 96035000 | PC | 2 | 180 | 360
37 | 21432 | Esticador para cabo de alumínio 5,88mm até 11,35mm para LV - PADRÃO COPEL | C 50-1BLV COPEL | 84269900 | PC | 3 | 325 | 975
38 | 21449 | Esticador para cabo de alumínio 10,5mm até 18,29 mm para LV - PADRÃO COPEL | C 50-3BLV COPEL | 84269900 | PC | 3 | 610 | 1830
39 | 20000 | Esticador meia lua para cabo de aço 3,18mm até 12,70mm | C 47 | 84269900 | PC | 2 | 188 | 376
40 | 20588 | Estribo para mão francesa para | LV C 287 | 76169900 | PC | 1 | 239 | 239
41 | 22534 | Estropo de nylon 50mmx800mm - 670 Dan | SE 7720-3 | 56090090 | PC | 3 | 139 | 417
42 | 22532 | Estropo de nylon 50mmx500mm - 670 Dan | SE 7720-2 | 56090090 | PC | 3 | 115 | 345
43 | 22011 | Gancho em aço para içamento | TOP - 061 | 82055900 | PC | 1 | 58 | 58
44 | 10048 | Grampo de torção e mola para by-pass em LV | C 792 | 85359090 | PC | 6 | 155 | 930
45 | 18990 | Grampo isolado 35kv cor transparente para by-pass em LV | SE 11873 | 85352900 | PC | 6 | 490 | 2940
46 | 20291 | Mastro para içamento de carga 64mm x 1,83m completo para LV | RC400-0578 | 82055900 | PC | 1 | 7310 | 7310
47 | 13273 | Inflador de luvas modelo leve para LV | SE 3135 | 84142000 | PC | 1 | 1460 | 1460
48 | 21479 | Jampe temporário para bucha de transformador cabo isolado 15Kv | 2AWG ( 200A ) SE 28559-2 | 85352900 | PC | 3 | 2450 | 7350
49 | 21437 | Ferramenta para conector cunha tipo pequena ( 1 cabeçote ) | SE 2574 | 82055900 | PC | 1 | 2150 | 2150
50 | 19243 | Kit resgate conforme ETS 1090 - Copel | KITEPICOPEL | 63072000 | PC | 1 | 2260 | 2260
51 | 22257 | Lanterna recarregável cor preta/verde com 1 LED de 7W de alta potência | SH 8497 | 85131010 | PC | 1 | 185 | 185
52 | 22476 | Lanterna de cabeça 1 led 12W recarregável | LTD 712 | 85131010 | PC | 3 | 119 | 357
53 | 21470 | Lima chata para enxada tipo murça com cabo 8" - | Nicholson 08990BC | 82031010 | PC | 1 | 22 | 22
54 | 22535 | Lona vinílica ( PVC 400 micras ) dupla face cor laranja/preto 3m x 4m | 3x4 | 63069000 | PC | 1 | 440 | 440
55 | 20258 | Marreta oitavada cabo madeira 500g | 40508/001 | 82052000 | PC | 1 | 36 | 36
56 | 20956 | Matriz sextavada para alicate hidraulico uso RDC e RSI 70mm2 | IND. 245A HEX. | 82055900 | JG | 1 | 135 | 135
57 | 20957 | Matriz sextavada para alicate hidráulico uso RDC e RSI 120mm2 | IND. 249A HEX. | 82055900 | JG | 1 | 135 | 135
58 | 21443 | Matriz para alicate compressão hidraulico luva AL 477MCM | IND. 317 | 82055900 | JG | 1 | 109 | 109
59 | 20954 | Matriz sextavada para alicate hidráulico uso RDC e RSI 185mm2 | IND. 321A HEX | 82055900 | JG | 1 | 109 | 109
60 | 21124 | Matriz para alicate compressão hidraulico luva AL 4AWG CA e luva Cu 25mm2 | IND. 162 | 85352900 | JG | 1 | 109 | 109
61 | 21125 | Matriz para alicate compressão hidraulico luva AL 2AWG CA e luva Cu 35mm2 | IND. 163 | 85352900 | JG | 1 | 109 | 109
62 | 21448 | Matriz para alicate compressão hidraulico luva AL AWG CAA - interna | HID. 236 | 82055900 | JG | 1 | 109 | 109
63 | 21447 | Matriz para alicate compressão hidraulico luva AL 4AWG CAA - externa | HID. 237 | 82055900 | JG | 1 | 109 | 109
64 | 21129 | Matriz para alicate compressão hidraulico luva AL 1/0 CAA interno e 2/0 CAA interno | IND. 242 | 82055900 | JG | 1 | 109 | 109
65 | 21130 | Matriz para alicate compressão hidraulico luva AL 1/0 CA e 1/0 CAA externa | IND. 243 | 82055900 | JG | 1 | 109 | 109
66 | 21131 | Matriz para alicate compressão hidraulico luva AL 2/0 CA e 2/0 CAA - externa | IND. 245 | 82055900 | JG | 1 | 109 | 109
67 | 21318 | Moitão duplo leve de plástico uso até 400daN com 15m corda | para LV FLV07777-1 | 84251910 | PC | 2 | 1390 | 2780
68 | 22407 | Moitão triplo de termoplástico cor preto uso até 1589daN com 45m corda | para LV SE 511-1026 | 84251910 | PC | 1 | 1980 | 1980
69 | 21917 | Parafuso sela com colar 64mm uso em poste DT para LV | SE 13609 | 85352900 | PC | 2 | 770 | 1540
70 | 19240 | Placa de sinalização em PVC cor AMARELA c/ilhoses - ATENÇÃO - NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO - 33cx25cm | ATENÇÃO - AMARE | 39199090 | PC | 1 | 39 | 39
71 | 15003 | Pregador para lençois isolantes com 240mm para LV | FLV 16886-1 | 85479000 | PC | 12 | 106 | 1272
72 | 20188 | Presilha de elevação 1'' sem isolador para | LV C 291 | 76169900 | PC | 3 | 310 | 930
73 | 19791 | Bolsa para manga isolante 70cmx30cmx5cm em lona verde | 131.0000 | 63079090 | PC | 3 | 52 | 156
74 | 20336 | Sela para poste com extensor-colar 38mm para | LV C 273 | 76169900 | PC | 1 | 860 | 860
75 | 20181 | Sela para amarração de corda para LV | C 285 | 76169900 | PC | 1 | 510 | 510
76 | 21330 | Lâmina para serrote de poda com gancho 14" - sem adaptador | 78399/019 | 82119400 | PC | 2 | 195 | 390
77 | 22238 | Adaptador em aço com parafusos para lâmina de poda ref 21330 | Serra | 73259990 | PC | 2 | 118 | 236
78 | 21482 | Suporte isolado para by pass 34,5kV para LV | SE 2711-8 | 85352900 | PC | 3 | 380 | 1140
79 | 20279 | Talha reforçada com tirante de nylon para 1000Kg para LV | RC 309-0323 | 84251910 | PC | 2 | 4490 | 8980
80 | 20280 | Talha reforçada com tirante de nylon para 2000Kg para LV | RC312-0000 | 84251910 | PC | 1 | 5150 | 5150
81 | 21489 | Terminal de cobre para grampo isolado e cabo 2 AWG ( 35 mm2 ) isolado para LV | SE 711-3609 | 85352900 | PC | 12 | 119 | 1428
82 | 21630 | Terminal de cobre para grampo isolado e cabo 2/0 AWG ( 70 mm2 ) isolado para LV | SE 711-3711 | 85352900 | PC | 12 | 140 | 1680
83 | 22515 | Tesourão isolado 38mm e 0,84 m comp. para cabo até 556MCM ACSR 23,5mm diâmetro | FLV 19245-1 | 82034000 | PC | 1 | 2110 | 2110
84 | 20570 | Trena de fibra longa tipo aberta com 50m - Starfer | 14162828 | 90178010 | PC | 1 | 49 | 49
85 | 17925 | Capacete motosserrista classe B c/ protetor tela de 6" e protetor auditivo 22dB - CA 12354 | CA 51417 17749 | 65061090 | PC | 1 | 115 | 115
86 | 17917 | Calça para motosserrista modelo 360° meio elástico cor azul Tam. G - CA 36175 | 300432 | 62034300 | PC | 1 | 298 | 298
87 | 19875 | Balaclava em malha 100% algodão risco II cor cinza tipo duplo ocular ( COPEL ) - CA 42429 | Similar ETC2.02 | 62171000 | PC | 3 | 129 | 387
88 | 10884 | Conjunto para chuva ventilado nylon amarelo com refletivo 5cm Tam. G - CA 42186 / CA 42187 | 670FT1030 | 62104000 | CJ | 3 | 290 | 870
89 | 11965 | Capacete seg. aba frontal classe E com suspensão e jugular cor cinza - CA 498 | 311863 | 65061090 | PC | 3 | 78 | 234
90 | 19244 | Cinturão paraquedista dielétrico FR tipo Y - modelo VOLTAGE - Tam 1 - CA 48751 | USC00290DE01 | 63072000 | PC | 3 | 880 | 2640
91 | 19246 | Talabarte para posicionamento corda com 2m e protetor de corda - Giro Cord - padrão Copel | KIT-TALAB-CEB-0 | 63072000 | PC | 3 | 255 | 765
92 | 19247 | Trava quedas com extensor e mosquetão oval - BRAKE COMPACT | UST00141E000 | 84799090 | PC | 3 | 266 | 798
93 | 19314 | Cinturão paraquedista dielétrico para NR33 Tam 1 - CA 45399 | POTENZA PLUS EL | 63072000 | PC | 3 | 340 | 1020
94 | 19374 | Talabarte tipo I retardante a chama com absorvedor e conector dielétrico gancho - SDE CHOCKER 17DE | USL0019CH150-17 | 63072000 | PC | 3 | 493 | 1479
95 | 19192 | Luva isolante halogenada classe 4 - 40.000V Tam. 10'' - CA 38592 | CL 4 | 40151900 | PR | 4 | 1390 | 5560
96 | 19180 | Luva isolante halogenada classe 2 - 20.000V | Tam. 10'' - CA 35862 CL 2 | 40151900 | PR | 5 | 435 | 2175
97 | 11050 | Luva de vaqueta com reforço na palma Tam. G - CA 3983 | LV2161G | 42032900 | PR | 6 | 30 | 180
98 | 18222 | Luva de cobertura punho 15cm com presilha plástica Tam. 11" - CA 29011 / 29012 | LV04-15-11-COB | 42032900 | PR | 3 | 30 | 90
99 | 19081 | Kit manga isolante classe 2 Tam Único - CA 41770 | CL 2 | 40159000 | KI | 3 | 660 | 1980
100 | 15442 | Kit de manga isolante 40KV cor laranja Tam. M - CA 35724 | 500.004.001.02 | 40159000 | PR | 3 | 1650 | 4950
101 | 19128 | Botina c/cadarço lingueta fole bico PVC alma plástica p/eletricista bidensidade PU Tam. 40 - CA 9921 | BE51-ASA6003268 | 64039190 | PR | 6 | 135.5 | 813
102 | 10289 | Óculos de segurança Starlight cinza com antiembaçante - CA 13077 | ET 86/FS | 90049020 | PC | 3 | 26 | 78
103 | 13067 | Protetor solar FPS 30 / FP-UVA 11 com repelente 120gr | FPS30 REPELENTE | 33049990 | PC | 3 | 22 | 66
104 | 10351 | Talco farmaceutico para uso diversos - saco 1 Kg | PREMIUM | 25262000 | KG | 1 | 34 | 34
105 | 17923 | Perneira de segurança em material sintético com talas de PVC e velcro - CA 14750 | 250495 | 64069090 | PA | 3 | 41 | 123
106 | 30750 | Alicate amperimetro Cat.IV 600V 1000A AC True RMS AC/DC | e função NCV sonora e visual ET 3811 (NOVO) | 90303100 | PC | 1 | 810 | 810
107 | 16441 | Banqueta isolada 40KV para LV | SE 3412 | 39269090 | PC | 1 | 660 | 660
108 | 16937 | Cobertura rígida circular 100x900mm 26,4KV para LV | ROT 22287-4/400 | 85472090 | PC | 3 | 160 | 480
109 | 10297 | Cobertura rígida circular 150x300mm 26,4KV para LV | COB04487-1 | 85472090 | PC | 6 | 165 | 990
110 | 13242 | Cobertura rígida circular 150x600mm 26,4KV para LV | ROT 15598-3/400 | 85472090 | PC | 9 | 119 | 1071
111 | 10850 | Cobertura rígida para condutor MT 26,4KV sem presilha para LV | COB03335-2 | 85472090 | PC | 12 | 205 | 2460
112 | 10305 | Cobertura rígida para condutor MT 36,6KV sem presilha para LV | COB08835-2 | 85472090 | PC | 12 | 403 | 4836
113 | 12466 | Cobertura rígida para RDC em condutor até 25mm 36,6KV para LV | COB11147-1 | 85472090 | PC | 6 | 390 | 2340
114 | 10849 | Cobertura rígida para cruzeta com isolador pilar tipo curta MT 36,6KV para LV | COB11173-2 | 85472090 | PC | 1 | 890 | 890
115 | 13264 | Cobertura rígida para cruzeta com isolador Pino 36,6KV para LV | ROT 5044/400279 | 85472090 | PC | 1 | 470 | 470
116 | 13246 | Cobertura rígida circular para poste ( frisada ) 230x1200mm 36,6KV para LV | ROT 5048-5 | 85472090 | PC | 1 | 690 | 690
117 | 13247 | Cobertura rígida circular para poste ( frisada ) 230x1800mm 36,6KV para LV | ROT 5048-7/4004 | 85472090 | PC | 2 | 1140 | 2280
118 | 13248 | Cobertura rígida circular para poste ( frisada ) 230x600mm 36,6KV para LV | ROT 5048-3/4004 | 85472090 | PC | 9 | 415 | 3735
119 | 13249 | Cobertura rígida circular para poste ( frisada ) 300x1200mm 36,6KV para LV | ROT 517-1141/40 | 85472090 | PC | 3 | 945 | 2835
120 | 12713 | Cobertura rígida para RDC em suporte "C" e isolador pilar 26,4kV para LV | COB 11170-2 | 85472090 | PC | 1 | 710 | 710
121 | 10990 | Cobertura rígida para RDC em suporte horizontal 26,4KV para LV | COB11047-1 | 85472090 | PC | 1 | 650 | 650
122 | 13238 | Cone sin. flexível 75cm laranja/branco com 2 faixas refletivas com furo | 6512 | 39269090 | PC | 8 | 73 | 584
123 | 19504 | Conjunto aterramento M.T. 34,5KV trif.- tipo Rede Distrib. c/trado e sela padrão COPEL | ATR-322987-1 / | 85359010 | PC | 2 | 3850 | 7700
124 | 15111 | Conjunto aterramento B.T. 1,0KV - tipo Multiplex 4 grampos pressão s/bolsa | SE 4839 / SEG 1 | 85352900 | PC | 2 | 490 | 980
125 | 16287 | Detector de tensão por contato STAND BY 70V a 1Kv | DTC-SB70-1000 | 90303990 | PC | 1 | 780 | 780
126 | 19473 | Detector de tensão tipo stand by por contato MT de 10KV a 36KV conforme norma IEC 61243-1 | CT 10-36 IEC | 90303390 | PC | 1 | 2290 | 2290
127 | 12774 | Lencol isolante cor laranja classe 2 - 20KV tam. 910 x 910mm com entalhe | 000.910.005.08 | 40159000 | PC | 4 | 660 | 2640
128 | 14224 | Lençol isolante BT CL 0 tamanho 800mm comprimento c/velcro colado e certificado | RB 1316 | 40082900 | PC | 4 | 149 | 596
129 | 18900 | Bolsa para 4 lençois BT 40cmx12cmx15cm - em lona verde | 120.147.0000 | 63079090 | PC | 1 | 48 | 48
130 | 12775 | Lençol isolante cor laranja classe 2 - 20KV tam. 910 x 910mm inteiriço | 000.910.005.09 | 40159000 | PC | 3 | 650 | 1950
131 | 10404 | Lençol isolante 36KV inteiriço tam. 900x900mm para LV | LR-4/II | 85479000 | PC | 4 | 990 | 3960
132 | 19308 | Alça manga isolante |  | 40151900 | PC | 6 | 30 | 180
133 | 16257 | Testador de fase analógico de 0,1KV a 48kV ( acompanha 1 par extensão resistor ) para LV | TFA16 1P-48 | 90303990 | PC | 1 | 4590 | 4590
134 | 10076 | Vara de manobra 4 elementos (5,20m) 38mm sem cabeçote - Promo | VMR 70 | 85352900 | CJ | 1 | 1420 | 1420
135 | 10342 | Bolsa para VM 4 elementos 150cmx36cm - em lona verde | 120.180.D000 | 63079090 | PC | 1 | 105 | 105
136 | 10190 | Vara de manobra telescópica 7 seções reforçadas (9,71m) sem cabeçote | VTT-3HD/9 | 85352900 | PC | 1 | 1920 | 1920
137 | 10629 | Bolsa para VTT 185cmx20cm ( VTT 5ER / VTT 3HD/9 / VTT 1/8 ) - em lona verde | 120.184.T400 | 63079090 | PC | 1 | 90 | 90
Categoria | Subgrupo | Item / Descrição | ETS | Quantidade | Individual | Turma | Ensaio | Página PDF
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Alavanca de aço 1" x 1,80 m |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Alicate de compressão hidráulica 12 t Acionamento Manual NTC 890020 |  | 1 |  |  | EM
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Alicate de compressão mecânica 4 t |  | 1 |  |  | EM
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Arco de serra de 300 mm com lâmina |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Bandeira ou placa sinalizadora de 300 x 300 mm | 1.073 | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Bastão de aterramento para BT com capa |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Bastão pega tudo 32 x 3.190 mm |  | 1 |  |  | EE
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Batedor de haste B220 |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Binóculo prismático 30 x 50mm |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Capacete com protetor facial | 1.086 | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Catraca guincho portátil para 1250 kgf com cabo de aço ou corrente |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Cavadeira articulada bater e tirar |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Cavadeira de corte com espátula |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Colher de pedreiro de 18 cm |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Cone de 750 mm de altura |  | 12
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Conjunto de aterramento temporário para rede secundária isolada (atender as especificações do equipamento definidas no MIT – 161606) |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Conjunto de segurança para trabalho em cesto aéreo | 1.066 | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Conjunto de segurança para operador de motosserra - calça para operador de motosserra, Capacete de segurança (equipado com protetor auricular tipo concha e protetor facial de tela) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Corda em polietileno de 6mm para SINALIZAÇÃO AMARELA |  | 30 m
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Cunha de madeira para uso em rede secundária isolada – similar NTC 890181 |  | 3
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Descascador de condutor XLPE 13,8kV 16mm, 35mm, 70mm, 185mm |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Descascador de ponta de condutor XLPE 13,8kV 16mm, 35mm, 70mm, 185mm |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Detector de BT por contato com luz e som | 1.034 | 1 |  |  | EE
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Detector de MT por contato com luz e som | 1.034 | 1 |  |  | EE
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Dispositivo de segurança anti queda do porta fusível - DAQC |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Enxada com cabo, lâmina de 28 a 35mm |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Enxadão de 1500 g |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Escada extensível de madeira ou fibra de vidro 4,90 x 8,60 m | 1.029 / 1.030 | (2)
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Escada singela de madeira ou fibra de vidro de 4 m |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Esticador de cabo 4 a 3/0 AWG |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Esticador de cabo 4/0 a 477 MCM |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Esticador de cordoalha de aço de 6 a 9 mm |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Estojo de primeiros socorros |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Facão com lâmina de 460 mm e bainha |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Farol portátil 12 V com 20 m de fio |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Foice com cabo de 900 mm |  | 3
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Içador para poste Duplo T 2000KG “GATO” - NTC890740 |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Interruptor de carga 13,8 kV – 600 A |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Interruptor de carga 34,5 kV – 600 A |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Jogo de gabarito de zinco pintura de letra e número de 50 mm |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Kit de ferramenta para instalação do conector tipo cunha |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Kit para salvamento/resgate em altura | 1.090 | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Lanterna elétrica manual |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Lanterna para capacete |  | 3
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Lençol isolante para BT com bolsa de lona |  | 4
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Lima chata tipo murça de 203 mm |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Linga de poliéster, 1200mm de comprimento |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Linga de poliéster, 600mm de comprimento |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Linga de poliéster, 800mm de comprimento |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Luva para cravar haste B-137-14 |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Machado de 500 g com cabo |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão hidráulica de 12 t – índice 163A (RDU) - Sextavada |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão hidráulica de 12 t – índice 169 (Litoral) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz c. hidráulica 12 t - índice 242 (uso RDR) SEXTAVADA |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão hidráulica de 12 t – índice 245A (RDU) – Sextavada |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz c. hidráulica 12 t - índice 248 (uso RDR) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão hidráulica de 12 t – índice 249A (RDU, RDR e Litoral) – Sextavada |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão hidráulica de 12 t – índice 317 (RDU) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão hidráulica de 12 t – índice 321A (RDU) - Sextavada |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 161 (Litoral) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 162 (RDU e RDR) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 163 (RDU, RDR e Litoral |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 165 (Litoral) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 236 (RDR) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 237 (RDR e Litoral) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 239 (Litoral) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 242 |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 243 (RDU e RDR) |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 245 |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 248 |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo | Conjunto de matrizes | Matriz compressão mecânica de 4 t – índice 249 |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Medidor de resistência de terra com acessórios |  | 1* |  |  | EC
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Moitão triplo para 1000 kgf com 60m de corda de polipropileno de 1/2” |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Motosserra 1,5 HP |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Pá com cabo |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Picareta |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Pincel para pintura |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Placa de alerta 20 x 30 cm com a descrição: "Atenção – Não opere este equipamento" com capa de lona |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Prumo de pedreiro |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Roldana para lançamento de cabo de AT |  | 9
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Roldana para lançamento de condutor de BT |  | 6
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Serra para poda adaptável para vara de manobra |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Serra manual para corte de galhos, 35 cm |  | 3
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Soquete com cabo de madeira |  | 2
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Tesourão para corte de cabo de aço |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Tirfor 1500 kgf com 30m de cabo de aço |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Trado ou arco de pua 5/8" |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Trena de aço ou escala métrica 2 m |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Trena de fibra de vidro 50 m |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Vara de manobra com encaixe universal |  | 1 |  |  | EE
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Virador de poste Duplo T |  | 1
Equipamentos e ferramentas de uso coletivo |  | Volt-amperímetro,600V, Categoria IV (para uso no SEP), com classe de exatidão de 2% |  | 1 |  |  | EE
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Alicate prendedor com lâmina deslizante (bomba d'água) de 305 mm de comprimento |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Alicate universal (200 mm) cobertura isolada |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Balde de lona para içar materiais |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Bolsa de lona para proteção de luva de borracha |  |  | 1 | 4
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Calça Antichama | 1.055 |  | 2 | 6
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Camiseta manga curta ou comprida | 1.001 |  | 2 | 6
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Camisa Antichama, manga comprida | 1.055 |  | 2 | 6
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Canivete de 80 mm (bico chato) |  |  | 1 | 2
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Conjunto impermeável (calça e jaqueta) para chuva - cor amarela | 1.006 |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Conjunto de Segurança para Trabalhos em Altura | 1.019 |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Conjunto de aterramento temporário tipo sela (atender as especificações do equipamento definidas no MIT – 161612) - da VTT |  |  | 1 | 3 | EE
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Capacete de aba frontal, tipo II - classe B | 1.015 |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Chave de boca de 16 x 17 mm |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Chave de boca 25 x 28 mm |  |  | 1 | 2
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Chave de fenda 150x6 mm |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Chave estrela de 18 x 19 mm |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Chave estrela de 10 x 11 mm |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Chave estrela de 12 x 13 mm |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Chave inglesa abertura 30 mm, NTC 890131 |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Chave inglesa abertura 23 mm, NTC 890130 |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Corda de 13 metros – Poliamida 10mm – NTC 890173 |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Escova de aço tipo V para limpeza de cabo |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Espora com correia para poste duplo T (par) Tipo B |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Jaqueta Antichama | 1.081 |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Luva vaqueta | 1.014 |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Luva de borracha para BT – Classe 0 – 1000 V (par) | 2.015 |  | 1 | 2 | EE
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Luva de Borracha classe II isolada para 20Kv (par) | 2.015 |  | 1 | 3 | EE
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Luva de pelica para proteção de luva de borracha | 1.014 |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Marreta 500g com cabo |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Coturno de couro com solado isolado (par) | 1.022 |  | 1 | 3 | EE
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Óculos de segurança incolor | 1.037 |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Óculos de lente escura | 1.037 |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Pasta de lona para ferramentas |  |  | 1 | 3
Equipamentos e ferramentas de uso individual |  | Polaina para proteção contra mordida de cobra | 1.089 |  | 1 | 3
Veículos |  | Caminhão com carroceria, equipado com giroflex, alarme de sapata e guindauto cuja capacidade de carga seja de 5.000 kg e momento de carga útil de 10.000 kgf/m, no mínimo. com cesto acoplado** |  | *1
Veículos |  | Camioneta para turma com tração 4x4 com giroflex |  | 1
Equipamentos de comunicação |  | Equipamento de Comunicação de voz e dados (Tablet), com telefone celular integrado, com carregador veicular e demais acessórios obrigatórios (ver anexo X). |  | 1
Equipamentos de comunicação |  | Câmera de vídeomonitoramento conforme especificações descritas no anexo XII. |  | 1
Composição da turma |  | Eletricista Encarregado |  | 1
Composição da turma |  | Eletricista Oficial |  | 1
Composição da turma |  | Eletricista Meio Oficial |  | 1

## Conferência valores
Status | Linha destino | SQ | Descrição destino | QTD destino | Valor unit. preenchido | Item origem | Descrição origem | Un origem | QTD origem | R$ Unit. origem | R$ Total origem | Resumo do preenchimento
PREENCHIDO | 4 | 1 | Alicate compressão hidráulica 12 t - Acionamento Manual NTC 890020 | 1 | 4990 | 1 | Alicate compressão hidráulica 12Ton com estojo sem matrizes e 32mm abertura cabeçote | PC | 1 | 4990 | 4990 | Linhas analisadas | 100
PREENCHIDO | 5 | 2 | Alicate compressão mecânica 4 t | 1 | 1250 | 2 | Alicate comp. mecanica 4Ton. sem estojo com matrizes fixa D3 e BG sem matrizes avulsas | PC | 1 | 1250 | 1250 | Preenchidas | 74
PREENCHIDO | 6 | 3 | Alicate prendedor com lâmina deslizante (bomba d’água) de 305 mm de comprimento | 1 | 138 | 3 | Alicate bomba d'água 12'' Isolado 1000V - Tramontina Pro - Promo | PC | 1 | 138 | 138 | Não preenchidas | 26
PREENCHIDO | 7 | 4 | Alicate tipo algema para corte de cabo CAA | 1 | 1190 | 4 | Alicate de corte para cabo de alum./cobre sem alma de aço até 48mm de diâmetro( 400mm2 ) | PC | 1 | 1190 | 1190 | Critério | Correspondência manual/semântica entre descrição destino e Lista de materiais
PREENCHIDO | 8 | 5 | Alicate universal (200mm) cobertura isolada | 3 | 46 | 5 | Alicate tipo universal ( cabo laranja ) 8" isolação 1000V - Sata | PC | 3 | 46 | 138 | Observação | Itens sem correspondência segura foram mantidos em branco para evitar valor incorreto.
PREENCHIDO | 9 | 6 | Arco de serra (300 mm) com lâmina | 1 | 25 | 6 | Arco de serra regulável 12" - Starfer | PC | 1 | 25 | 25
PREENCHIDO | 10 | 7 | Balde de lona para içar materiais | 2 | 46 | 7 | Balde 30cmx35cm fundo sintético com alça de fita - | PC | 2 | 46 | 92
PREENCHIDO | 11 | 8 | Bandeira sinalizadora de 300 X 300 mm 1073 | 1 | 23.5 | 8 | Bandeirola de nylon KP cor laranja 30x40cm com ilhoses e bastão | PC | 1 | 23.5 | 23.5
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 12 | 9 | Bandeja para ferramentas | 1
PREENCHIDO | 13 | 10 | Bastão de tração com espiral 32 x 700 mm | 3 | 890 | 9 | Bastão de tração com espiral 32mmx0,70m com 0,29m isolante para LV | PC | 3 | 890 | 2670
PREENCHIDO | 14 | 11 | Bastão garra 38 x 2345 mm | 1 | 1790 | 10 | Bastão garra 38mmx3,40m com 2,96m isolante para LV | PC | 1 | 1790 | 1790
PREENCHIDO | 15 | 12 | Bastão garra 64 x 3510 mm | 1 | 2980 | 11 | Bastão garra 64mmx3,95m com 3,51m isolante para LV | PC | 1 | 2980 | 2980
PREENCHIDO | 16 | 13 | Bastão universal 32 x 2550 mm | 1 | 510 | 12 | Bastão universal 2 cabeçotes 32mm x 2,20m para LV | PC | 1 | 510 | 510
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 17 | 14 | Binóculo | 1
PREENCHIDO | 18 | 15 | Bolsa de lona para proteção de luva de borracha | 6 | 40 | 13 | Bolsa para luvas isolantes tipo dupla 48cmx20cmx16cm - em lona verde | PC | 6 | 40 | 240
PREENCHIDO | 19 | 16 | Botão para manga de borracha | 9 | 12 | 14 | Botão manga isolante | PC | 9 | 12 | 108
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 20 | 17 | Bypass,Porta Fusível;290-430MM | 1
PREENCHIDO | 21 | 18 | Cabeçote (arpão) para operar chave fusível com terminal universal | 1 | 51 | 15 | Cabeçote para operação de chaves tipo desconector | PC | 1 | 51 | 51
PREENCHIDO | 22 | 19 | Cabeçote olhal sem isolador | 1 | 990 | 16 | Cabeçote olhal ( grande ) para conexão do bastão mastro com olhal ou garra ou içador p/ LV | PC | 1 | 990 | 990
PREENCHIDO | 23 | 20 | Cabo 35 mm² isolado para 15 kV/200 A (metros) 3 de 4m 2m 1m | 21 | 220 | 17 | Cabo de cobre flexível 2AWG ( 200A ) protegido cor laranja 15KV para LV | MT | 21 | 220 | 4620
PREENCHIDO | 24 | 21 | Cabo 70 mm² isolado para 15 kV/300 A (metros) 3 de 4m 1m | 15 | 317 | 18 | Cabo de cobre flexível 2/0 ( 300A ) protegido cor laranja 15KV para LV | MT | 15 | 317 | 4755
PREENCHIDO | 25 | 22 | Cabo 70 mm² isolado para 34,5 kV/300 A (metros) 3 de 4m 2m 1m | 21 | 680 | 19 | Cabo de cobre flexível 2/0 ( 300A ) protegido cor laranja 35KV para LV | MT | 21 | 680 | 14280
PREENCHIDO | 26 | 23 | Capacete com protetor facial ETS 1086 | 1 | 750 | 20 | Kit protetor facial p/arco elétrico ATPV 18,4cal/cm2 com capacete cor branco - CA 46765 | PC | 1 | 750 | 750
PREENCHIDO | 27 | 24 | Canivete de 80 mm (bico chato) | 3 | 33 | 22 | Canivete tipo eletricista em aço inox 3" sem estojo | PC | 3 | 33 | 99
PREENCHIDO | 28 | 25 | Carretilha para içar materiais | 2 | 118 | 23 | Carretilha em aluminio p/ içar ferramentas com trava | PC | 2 | 118 | 236
PREENCHIDO | 29 | 26 | Chave Combinada 17 mm | 2 | 98 | 24 | Chave catraca estrela isolado 1000V 17mm - com teste atual | PC | 2 | 98 | 196
PREENCHIDO | 30 | 27 | Chave Combinada 19 mm | 2 | 102 | 25 | Chave catraca estrela isolado 1000V 19mm - com teste atual | PC | 2 | 102 | 204
PREENCHIDO | 31 | 28 | Chave de fenda 100 x 3,5 mm, com cobertura isolada para 1kV | 3 | 13.6 | 26 | Chave fenda cabo e haste isolada 1000V - 3/16x4 (5x100) Media - Tramontina PRO | PC | 3 | 13.6 | 40.8
PREENCHIDO | 32 | 29 | Chave de fenda 150 x 6 mm, com cobertura isolada para 1kV | 3 | 21 | 27 | Chave fenda cabo e haste isolada 1000V - 1/4x6 (6x150) Grande - Tramontina PRO | PC | 3 | 21 | 63
PREENCHIDO | 33 | 30 | Chave de fenda 150 x 8 mm, com cobertura isolada para 1kV | 3 | 27.2 | 28 | Chave fenda cabo e haste isolada 1000V - 5/16x8 (8x200) Extra Grande - Tramontina PRO | PC | 3 | 27.2 | 81.6
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 34 | 31 | Chave estrela 24 x 26 mm, com cobertura isolada para 1kV | 2
PREENCHIDO | 35 | 32 | Chave inglesa 300 mm, com cobertura isolada para 1kV | 2 | 170 | 29 | Chave ajustável isolada 1000V tamanho 12" em aço CR-V com limitador e teste atual | PC | 2 | 170 | 340
PREENCHIDO | 36 | 33 | Cinta de poliester 2000kg linha viva | 1 | 190 | 30 | Cinta de poliéster eslinga anel tubular capa tripla cor verde 2.000 Kg - Vertical comp. 1,40m | PC | 1 | 190 | 190
PREENCHIDO - revisar unidade | 37 | 34 | Cinta para mão francesa – diâmetro 64mm | 1 | 277 | 31 | Cinta para mão francesa 64mm para LV | PC | 1 | 277 | 277
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 38 | 35 | Corda de fibra sintética de polipropileno torcida 10mm (metros) | 30
PREENCHIDO - revisar unidade | 39 | 36 | Corda de fibra sintética de polipropileno torcida 12mm (metros) | 90 | 255 | 32 | Corda Torcida PP - Polipropileno 12mm branca rolo com 50mt | RL | 2 | 255 | 510
PREENCHIDO | 40 | 37 | Corda de fibra sintética de polipropileno torcida 6mm para cobertura LV (metros) | 10 | 2.2 | 33 | Corda Torcida PP - Polipropileno 6mm branca | MT | 10 | 2.2 | 22
PREENCHIDO | 41 | 38 | Corda de sinalização 6mm | 60 | 2.2 | 33 | Corda Torcida PP - Polipropileno 6mm branca | MT | 10 | 2.2 | 22
PREENCHIDO | 42 | 39 | Cruzeta auxiliar sem mastro 64 x 2410 mm | 1 | 4350 | 34 | Bastão cruzeta 64mm x 2,39m para LV | PC | 1 | 4350 | 4350
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 43 | 40 | Descascador de meio e ponta CABO PROTEGIDO 15 KV | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 44 | 41 | Descascador de meio e ponta CABO PROTEGIDO 35 KV | 1
PREENCHIDO | 45 | 42 | Dispositivo de segurança anti queda do porta fusível - DAQC | 1 | 148 | 35 | Cabeçote anti-queda de cartucho com encaixe universal - DAQC | PC | 1 | 148 | 148
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 46 | 43 | Escada extensível de madeira ou fibra de vidro 4,00 x 7,00 m ETS 1029 ou 1030 | 1
PREENCHIDO | 47 | 44 | Escova de aço em V para limpeza de cabos | 2 | 180 | 36 | Escova de aço em V cabo de alumínio isolado | PC | 2 | 180 | 360
PREENCHIDO | 48 | 45 | Esticador de cabo 4 a 3/0 AWG | 3 | 325 | 37 | Esticador para cabo de alumínio 5,88mm até 11,35mm para LV - PADRÃO COPEL | PC | 3 | 325 | 975
PREENCHIDO | 49 | 46 | Esticador de cabo 4/0 a 477 | 3 | 610 | 38 | Esticador para cabo de alumínio 10,5mm até 18,29 mm para LV - PADRÃO COPEL | PC | 3 | 610 | 1830
PREENCHIDO | 50 | 47 | Esticador de cordoalha de aço de 6 a 9 mm | 2 | 188 | 39 | Esticador meia lua para cabo de aço 3,18mm até 12,70mm | PC | 2 | 188 | 376
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 51 | 48 | Estojo para matrizes, Y-35 e MD-6 | 1
PREENCHIDO | 52 | 49 | Estribo para mão francesa | 1 | 239 | 40 | Estribo para mão francesa para | PC | 1 | 239 | 239
PREENCHIDO | 53 | 50 | Estropo de nylon 500 mm – 455 daN | 3 | 115 | 42 | Estropo de nylon 50mmx500mm - 670 Dan | PC | 3 | 115 | 345
PREENCHIDO | 54 | 51 | Estropo de nylon 800mm | 3 | 139 | 41 | Estropo de nylon 50mmx800mm - 670 Dan | PC | 3 | 139 | 417
PREENCHIDO | 55 | 52 | Gancho para corda | 1 | 58 | 43 | Gancho em aço para içamento | PC | 1 | 58 | 58
PREENCHIDO | 56 | 53 | Grampo de torção para “by-pass” | 6 | 155 | 44 | Grampo de torção e mola para by-pass em LV | PC | 6 | 155 | 930
PREENCHIDO | 57 | 54 | Grampo isolado para “by-pass” | 6 | 490 | 45 | Grampo isolado 35kv cor transparente para by-pass em LV | PC | 6 | 490 | 2940
PREENCHIDO | 58 | 55 | Içador isolado com cabeçote giratório | 1 | 7310 | 46 | Mastro para içamento de carga 64mm x 1,83m completo para LV | PC | 1 | 7310 | 7310
PREENCHIDO | 59 | 56 | Inflador de luvas | 1 | 1460 | 47 | Inflador de luvas modelo leve para LV | PC | 1 | 1460 | 1460
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 60 | 57 | Jogo com soquetes de 12 a 28 mm | 1
PREENCHIDO | 61 | 58 | Jumper “Little Jumper” para bucha de transformador Composição do Jumper por unidade 3,5 m Cabo Protegido para 15Kv 1 Grampo para bucha de transformador 1 Grampo de Torção 1 Suporte Isolado | 3 | 2450 | 48 | Jampe temporário para bucha de transformador cabo isolado 15Kv | PC | 3 | 2450 | 7350
PREENCHIDO | 62 | 59 | Kit de ferramenta para instalação do conector tipo cunha | 1 | 2150 | 49 | Ferramenta para conector cunha tipo pequena ( 1 cabeçote ) | PC | 1 | 2150 | 2150
PREENCHIDO | 63 | 60 | Kit para salvamento/resgate em altura conforme especificação técnica COPEL - ETS 1090 | 1 | 2260 | 50 | Kit resgate conforme ETS 1090 - Copel | PC | 1 | 2260 | 2260
PREENCHIDO | 64 | 61 | Lanterna elétrica manual | 1 | 185 | 51 | Lanterna recarregável cor preta/verde com 1 LED de 7W de alta potência | PC | 1 | 185 | 185
PREENCHIDO | 65 | 62 | Lanterna para capacete | 3 | 119 | 52 | Lanterna de cabeça 1 led 12W recarregável | PC | 3 | 119 | 357
PREENCHIDO | 66 | 63 | Lima mursa | 1 | 22 | 53 | Lima chata para enxada tipo murça com cabo 8" - | PC | 1 | 22 | 22
PREENCHIDO | 67 | 64 | Lona de 300 x 4.000 mm | 1 | 440 | 54 | Lona vinílica ( PVC 400 micras ) dupla face cor laranja/preto 3m x 4m | PC | 1 | 440 | 440
PREENCHIDO | 68 | 65 | Marreta 500g | 1 | 36 | 55 | Marreta oitavada cabo madeira 500g | PC | 1 | 36 | 36
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 69 | 66 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 242 (RDR) - sextavada | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 70 | 67 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 245A (RDU e RDR) - sextavada | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 71 | 68 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 248 (RDR) - sextavada | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 72 | 69 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 249A (RDU, RDR e Litoral) - sextavada | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 73 | 70 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 317 (RDU) | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 74 | 71 | Matriz c. hidráulica 12 t – índice 321A (RDU) - sextavada | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 75 | 72 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 162 (RDU, RDR e Litoral) | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 76 | 73 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 163 (RDU, RDR e Litoral) | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 77 | 74 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 236 (RDU, RDR e Litoral) | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 78 | 75 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 237 (RDU, RDR e Litoral) | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 79 | 76 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 242 (RDU e RDR) | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 80 | 77 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 243 (RDU, RDR e Litoral) | 1
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 81 | 78 | Matriz c. mecânica 4 t – índice 245 (RDU e RDR) | 1
PREENCHIDO | 82 | 79 | Moitão linha viva duplo sem corda – 400 daN - conjunto | 2 | 1390 | 67 | Moitão duplo leve de plástico uso até 400daN com 15m corda | PC | 2 | 1390 | 2780
PREENCHIDO | 83 | 80 | Moitão linha viva triplo sem corda – 1000 daN - conjunto | 1 | 1980 | 68 | Moitão triplo de termoplástico cor preto uso até 1589daN com 45m corda | PC | 1 | 1980 | 1980
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 84 | 81 | Motosserra 1,5 HP | 1
PREENCHIDO | 85 | 82 | Parafuso sela para poste duplo T | 2 | 770 | 69 | Parafuso sela com colar 64mm uso em poste DT para LV | PC | 2 | 770 | 1540
PREENCHIDO | 86 | 83 | Placa de alerta 20x30cm com descrição: “Atenção - Não opere este equipamento” | 1 | 39 | 70 | Placa de sinalização em PVC cor AMARELA c/ilhoses - ATENÇÃO - NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO - 33cx25cm | PC | 1 | 39 | 39
PREENCHIDO | 87 | 84 | Pregador manual de cobertura | 12 | 106 | 71 | Pregador para lençois isolantes com 240mm para LV | PC | 12 | 106 | 1272
PREENCHIDO | 88 | 85 | Presilha de suspensão sem isolador | 3 | 310 | 72 | Presilha de elevação 1'' sem isolador para | PC | 3 | 310 | 930
PREENCHIDO | 89 | 86 | Protetor de lona para lençóis | 1 | 48 | 129 | Bolsa para 4 lençois BT 40cmx12cmx15cm - em lona verde | PC | 1 | 48 | 48
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 90 | 87 | Protetor de polietileno para caçamba 50 kV | 2
PREENCHIDO | 91 | 88 | Sacola de lona de vinyl para acondicionamento de vara de manobra | 1 | 105 | 135 | Bolsa para VM 4 elementos 150cmx36cm - em lona verde | PC | 1 | 105 | 105
PREENCHIDO | 92 | 89 | Sacola para manga de borracha | 1 | 52 | 73 | Bolsa para manga isolante 70cmx30cmx5cm em lona verde | PC | 3 | 52 | 156
PREENCHIDO | 93 | 90 | Sela com colar 38 mm | 1 | 860 | 74 | Sela para poste com extensor-colar 38mm para | PC | 1 | 860 | 860
PREENCHIDO | 94 | 91 | Sela para amarração de corda | 1 | 510 | 75 | Sela para amarração de corda para LV | PC | 1 | 510 | 510
PREENCHIDO - valor composto, revisar | 95 | 92 | Serra para galhos adaptável em vara de manobra | 2 | 313 | 76, 77 | Lâmina para serrote de poda com gancho 14" - sem adaptador + Adaptador em aço com parafusos para lâmina de poda ref 21330 | PC, PC | 2, 2 | 195, 118 | 626
NÃO PREENCHIDO - sem correspondente seguro | 96 | 93 | Serra poda hidráulica ISOLADA PARA LINHA VIVA;longa 2000 rs | 1
PREENCHIDO | 97 | 94 | Suporte isolado para “by-pass” | 3 | 380 | 78 | Suporte isolado para by pass 34,5kV para LV | PC | 3 | 380 | 1140
PREENCHIDO | 98 | 95 | Talha com tirante de nylon – 1000 kgf | 2 | 4490 | 79 | Talha reforçada com tirante de nylon para 1000Kg para LV | PC | 2 | 4490 | 8980
PREENCHIDO | 99 | 96 | Talha com tirante de nylon – 2000 kgf | 1 | 5150 | 80 | Talha reforçada com tirante de nylon para 2000Kg para LV | PC | 1 | 5150 | 5150
PREENCHIDO | 100 | 97 | Terminal para “by-pass” com cabo 35 mm² | 12 | 119 | 81 | Terminal de cobre para grampo isolado e cabo 2 AWG ( 35 mm2 ) isolado para LV | PC | 12 | 119 | 1428
PREENCHIDO | 101 | 98 | Terminal para “by-pass” com cabo 70 mm² | 12 | 140 | 82 | Terminal de cobre para grampo isolado e cabo 2/0 AWG ( 70 mm2 ) isolado para LV | PC | 12 | 140 | 1680
PREENCHIDO | 102 | 99 | Tesourão para corte de cabo 760mm | 1 | 2110 | 83 | Tesourão isolado 38mm e 0,84 m comp. para cabo até 556MCM ACSR 23,5mm diâmetro | PC | 1 | 2110 | 2110
PREENCHIDO | 103 | 100 | Trena de 50m | 1 | 49 | 84 | Trena de fibra longa tipo aberta com 50m - Starfer | PC | 1 | 49 | 49